人防工程质量评定表

工程名称：                              防空地下室建筑面积：        m2

工程地点：                              防空地下室结构类型：        m2

开工日期：         年   月    日    竣工日期：       年   月   日

| 项次 | 项 目 | 评 定 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证资料 | 共核查 项； 经鉴定符合要求 项。 |
| 2 | 观感评定 | 共核查 项； 经鉴定符合要求 项。 |
| 3 | 分部工程 评定汇总 | 应得分： 实得分： 得分率： |
| 评定意见： | 建设单位：(盖章) | （签名） |
|  | 设计单位：(盖章) | （签名） |
|  | 监理单位：（盖章） | （签名） |
|  | 防空地下室土建施工单位：(盖章) | （签名） |
|  | 防空地下室防护设备生产安装单位：(盖章) | （签名） |
| 评定等级 |  | 验收单位：(盖章) | 签名 |

质量保证资料与观感项目表

| 序号 | 分部工程名称 | 质量保证资料 | 检查结果 | 外观感 | 评定 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 结构 分部 | 钢筋及焊条出厂合格证、试验报告； 2、水泥出厂合格证及试验报告； 3、混凝土试块强度试验报告； 4、隐蔽工程验收记录。 |  | 混凝土浇筑质量； 2、顶棚、地面墙面、柱面检查。 |  | 20 |  |
| 二 | 防护 分部 | 防护密闭门、密闭门出厂合格证； 防爆波活门出厂合格证。 |  | 1、防护密闭门密闭门开关及气密性测试； 2、穿墙管线密闭处理。 |  | 20 |  |
| 三 | 建筑 分部 | 平面布置图及有关资料 |  | 1、口部设施检查； 2、防护单元的划分。 |  | 15 |  |
| 四 | 防水 分部 | 1、各种防水材料的合格证、试验报告； 2、建筑内外防水。 |  | 底板及顶板是否有渗漏水现象。 |  | 15 |  |
| 五 | 通风 分部 | 法兰管出厂合格证 |  | 通风法兰管的安装。 |  | 10 |  |
| 六 | 消防 分部 | 各种防火材料、设备合格证。 |  | 防火卷帘、防火门等消防系统的安装。 |  | 10 |  |
| 七 | 给排水分部 | 管道、设备出厂合格证和强度、焊口检查、严密性试验记录。 |  | 给排水管道的安装。 |  | 5 |  |
| 八 | 电气分部 | 1、主要电气设备、材料合格证； 2、电气设备试验、调整记录。 |  | 1、配电设备及线路安装； 2、应急照明。 |  | 5 |  |

备注：1、人防工程质量评定表共2页。

2、填表说明：建设单位只需填工程名称、工程地点、建筑面积、结构类型、开工日

期、竣工日期，并在建设单位、设计单位、施工单位、防空地下室防护设备生产

厂家和施工单位栏盖章签名后交区人防办。

# Text boxes

第1页，共2页

第2页，共2页